Gmina Choszczno

Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Planowania Przestrzennego

ul. Wolności 24, 73-200 Choszczno

tel. 95 765 9300 fax 95 765 9306

mdesecka@gmina.choszczno.pl

www.choszczno.pl

ZP.271.1.2016.GIM

PYTANIA DO TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

na wymianę istniejącej drewnianej stolarki okiennej i drzwiowej  na nową stolarkę okienną i drzwiową z profili PCV oraz poszerzenie dwóch otworów komunikacyjnych w Publicznym Gimnazjum w Choszcznie

Uprzejmie informuję, że do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania dotyczące treści SIWZ:

Pytania:

Zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem prawnym dotyczącym "Warunków technicznych dla budynków od 2014" jak i " Rozporządzeniem Parlamentu UE nr 305/2011 wraz z załącznikami, parametry techniczne okna są ściśle określone i podawane przez producenta stolarki budowlanej jako deklaracja zgodności. Uznawanie wypełnienia stolarki budowlanej z kształtowników z pianą jako wymóg konieczny jest niezgodny z obowiązującym ustawodawstwem, ponieważ nie tylko narzuca określone rozwiązanie MS okna jak również nie przyczynia się do poprawy jakiegokolwiek określonego przez Państwo parametru technicznego specyfikacji. Nie dopuszczone są przez Państwo również ośmiokomorowe profile, jaki i profile z wypełnieniem z piany bez wkładkowej, czy to jest zgodnie z Ustawą o Zamówieniach Publicznych?, czy to nie jest promowanie konkretnego wykonawcy w  myśl zasady "profile malowane od wewnątrz na czerwono produkuje jedyna firma, ale kolor ten nie polepsza ani właściwości użytkowych, ani estetycznych bo nikt od środka go nie zobaczy.

Reasumując

Zwracam się do Państwa o precyzyjne podanie parametrów właściwości użytkowych zamawianej stolarki.

Odpowiedź:

Zamawiający utrzymuje wszystkie parametry okna. Jednocześnie nie narzuca ilości komór w profilu. Zmiany projektu, specyfikacji technicznej i przedmiaru zostaną opublikowane na stronie internetowej zamawiającego. Jednocześnie przesunięciu ulega termin składnia i otwarcia ofert na dzień 9 lutego 2016r.