Gmina Choszczno

Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Planowania Przestrzennego

ul. Wolności 24, 73-200 Choszczno

tel. 95 765 9300 fax 95 765 9306

mdesecka@gmina.choszczno.pl

www.choszczno.pl

ZP.271.1.2016.GIM

PYTANIA DO TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

na wymianę istniejącej drewnianej stolarki okiennej i drzwiowej  na nową stolarkę okienną i drzwiową z profili PCV oraz poszerzenie dwóch otworów komunikacyjnych w Publicznym Gimnazjum w Choszcznie

Uprzejmie informuję, że do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania dotyczące treści SIWZ:

- W dokumentacji przetargowej zapis : „Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym, a szczelinę pokryć listwą.” Czy to oznacza, że należy od wewnątrz zastosować ćwierć wałek po całym obwodzie okna ? Do wszystkich okien ?

Odpowiedź : 1

Uszczelnienie to dotyczy tylko okien i winno być wykonane tylko na długości połączenia  nowo montowanego okna z istniejącym parapetem wewnętrznym.