Gmina Choszczno

Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Planowania Przestrzennego

ul. Wolności 24, 73-200 Choszczno

tel. 95 765 9300 fax 95 765 9306

mdesecka@gmina.choszczno.pl

www.choszczno.pl

ZP.271.1.2016.GIM

PYTANIA DO TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

na wymianę istniejącej drewnianej stolarki okiennej i drzwiowej  na nową stolarkę okienną i drzwiową z profili PCV oraz poszerzenie dwóch otworów komunikacyjnych w Publicznym Gimnazjum w Choszcznie

Uprzejmie informuję, że do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania dotyczące treści SIWZ:

1/ W pozycji 2 przedmiaru dotyczącego wymiany stolarki: „Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2,5 m2- siedmiokomorowe, trójszybowe U=0,9, z nawiewnikami higrosterowalnymi” – metraż omyłkowy przy oknie w ilości 4 szt jest: 1,76 x 2,08, powinno być 176 x 2,8, końcowy wynik obmiaru zmienia się z 190,707 m2 na 195,56. Proszę o potwierdzenie prawidłowego obmiaru dla poz. 2.

Odpowiedź na pytanie nr 1 :

Wystąpił błąd pisarski. W zestawieniu stolarki są podane parametry prawidłowe

tj.  1.76 x 2,80 m i takie proszę przyjąć za właściwe.

2/ Brak informacji o parapetach zewnętrznych i wewnętrznych. Jedyne informacje w SIWZ w dziale III – „przewidziano również remont- naprawę parapetów zewnętrznych” oraz specyfikacji technicznej w dziale 5. Wykonanie robót, a mianowicie: 5.2.1. „Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu ……” – brak pozycji przedmiarowej dotyczącej demontażu i ponownego montażu parapetów, bądź naprawy parapetów.

Odpowiedź na pytanie nr 2 :

- parapety zewnętrzne , zgodnie z poz. 8 i 9 przedmiaru robót wymagają zeskrobanie

farby  z ich powierzchni  a następnie pomalowanie farbą olejną,

- parapety wewnętrzne nie wymagają demontażu i powtórnego montażu.