Gmina Choszczno

Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Planowania Przestrzennego

ul. Wolności 24, 73-200 Choszczno

tel. 95 765 9300 fax 95 765 9306

mdesecka@gmina.choszczno.pl

www.choszczno.pl

ZP.271.1.2016.GIM

PYTANIA DO TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

na wymianę istniejącej drewnianej stolarki okiennej i drzwiowej  na nową stolarkę okienną i drzwiową z profili PCV oraz poszerzenie dwóch otworów komunikacyjnych w Publicznym Gimnazjum w Choszcznie

Uprzejmie informuję, że do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania dotyczące treści SIWZ:

- Prosimy o wyjaśnienie; czy przedmiotem zamówienia jest wymiana parapetów zewnętrznych? Jeżeli tak, to z jakiego materiału mają być parapety zewnętrzne?

Odpowiedź na pytanie nr 1 :

Parapety zewnętrzne nie wymagają wymiany. Zgodnie z poz. 8 i 9 przedmiaru robót

wymagają zeskrobania  farby  z ich powierzchni,  a następnie pomalowania farbą olejną.

Uszczelnienie okna z parapetem wykonać sylikonem. (rozwiązanie tymczasowe)