Gmina Choszczno

Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Planowania Przestrzennego

ul. Wolności 24, 73-200 Choszczno

tel. 95 765 9300 fax 95 765 9306

mdesecka@gmina.choszczno.pl

[www.choszczno.pl](http://www.choszczno.pl/)

ZP.271.1.2016.GIM

PYTANIA DO TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

na wymianę istniejącej drewnianej stolarki okiennej i drzwiowej na nową stolarkę okienną i drzwiową z profili PCV oraz poszerzenie dwóch otworów komunikacyjnych w Publicznym Gimnazjum w Choszcznie

Uprzejmie informuję, że do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania dotyczące treści SIWZ:

1. Czy istnieje możliwość zastosowania profilu 6 komorowego producenta który jako jedyny w Polsce wypełnia profile pianką poliuretanową, a nie stosuje wkładów.

 **Odpowiedź na pytanie nr 1:**

 Nie.

2. Przy zastosowaniu szprosu wewnątrzszybowego oraz szyby dwustronnie bezpiecznej w pakiecie trzyszybowym nie ma możliwości uzyskania oczekiwanych właściwości termoizolacyjnych. Czy istnieje możliwość zwiększenia współczynnika U dla całego okna na <1,3

 **Odpowiedź na pytanie nr 2:**

 Nie.