Gmina Choszczno

Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Planowania Przestrzennego

ul. Wolności 24, 73-200 Choszczno

tel. 95 765 9300 fax 95 765 9306

mdesecka@gmina.choszczno.pl

www.choszczno.pl

ZP.271.5.2015.GIM

PYTANIA DO TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

na wymianę istniejącej drewnianej stolarki okiennej i drzwiowej  na nową stolarkę okienną i drzwiową z profili PCV oraz poszerzenie dwóch otworów komunikacyjnych w Publicznym Gimnazjum w Choszcznie

Uprzejmie informuję, że do Zamawiającego wpłynęło następujące pytanie dotyczące treści SIWZ:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie profili sześciokomorowych, jeżeli spełniają one wszystkie warunki techniczne i jakościowe wymienione w dokumentacji technicznej i STWiOR - w tym te o współczynnikach przenikania ciepła U?”

Odpowiedź na pytanie:

Nie. Zamawiający nie zmienia wymagań specyfikacji w tym zakresie.

Z poważaniem

Burmistrz Choszczna

Robert Adamczyk