Gmina Choszczno

Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Planowania Przestrzennego

ul. Wolności 24, 73-200 Choszczno

tel. 95 765 9300 fax 95 765 9306

mdesecka@gmina.choszczno.pl

[www.choszczno.pl](http://www.choszczno.pl)

ZP.271.5.2015.GIM

PYTANIA DO TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

na wymianę istniejącej drewnianej stolarki okiennej i drzwiowej na nową stolarkę okienną i drzwiową z profili PCV oraz poszerzenie dwóch otworów komunikacyjnych w Publicznym Gimnazjum w Choszcznie

Uprzejmie informuję, że do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania dotyczące treści SIWZ:

 „Co zamawiający ma na myśli wymagając:

1. W profilach okiennych wzmocnień stalowych ocynkowanych wypełnionych pianką poliuretanową.  Do tej pory nie spotkaliśmy się z tego typu wzmocnieniami.”

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

**Zamawiający utrzymuje parametry wyjściowe stolarki zewnętrznej**

1. „zapis 4/16/416/4 wyklucza zastosowanie szyby bezpiecznej klejonej z powłoką niskoemisyjną. Jakie szyby maja być zastosowane?”

**Odpowiedź na pytanie nr 2:**

Stolarkę okienną i drzwiową należy szklić obustronnie szybą bezpieczną.

Z poważaniem

 Burmistrz Choszczna

 Robert Adamczyk