Gmina Choszczno

Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Planowania Przestrzennego

ul. Wolności 24, 73-200 Choszczno

tel. 95 765 9300 fax 95 765 9306

mdesecka@gmina.choszczno.pl

[www.choszczno.pl](http://www.choszczno.pl/)

ZP.271.5.2015.GIM

PYTANIA DO TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

na wymianę istniejącej drewnianej stolarki okiennej i drzwiowej na nową stolarkę okienną i drzwiową z profili PCV oraz poszerzenie dwóch otworów komunikacyjnych w Publicznym Gimnazjum w Choszcznie

Uprzejmie informuję, że do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania dotyczące treści SIWZ:

1. „W oknach i drzwiach należy zastosować szprosy międzyszybowe? Białe? 26 mm?

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Tak.

1. „Czy w nowych oknach należy zastosować szyby z ciepłymi ramkami?”

**Odpowiedź na pytanie nr 2:**

Tak.

1. „Drzwi należy wykonać w całości przeszklone?”

**Odpowiedź na pytanie nr 3:**

Tak.

Z poważaniem

 Burmistrz Choszczna

 Robert Adamczyk