Choszczno dnia 14.12.2007 r.

ZAPYTANIA NR 1 I UDZIELONE ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE PRZETARGU NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI CMENTARZA.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego

cmentarza komunalnego w miejscowości Choszczno

na terenie działki nr ew. 22/1, obręb Stawin

W związku z zamiarem złożenia oferty na wykonanie przedmiotowego projektu, prosimy                 o wyjaśnienie niżej wymienionych problemów dotyczących przewidywanego zakresu opracowań projektowych i dokumentacji niezbędnej do pozyskania pozwolenia na budowę.

ZAPYTANIA

1.	Czy istnieje obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w którym teren działki nr ew. 22/1 jest przeznaczony funkcjonalnie jako teren cmentarza?

2.	Czy w przypadku braku wyżej wymienionego planu obowiązkiem wykonawcy będzie pozyskanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego?

3.	Czy Zamawiający posiada dokumentacje hydrogeologiczną i geologiczno - inżynierską dotycząca terenu przeznaczonego na cmentarz?

4.	Czy Zamawiający posiada informację o poziomie wód gruntowych na terenie przyszłego cmentarza?

5.	Czy w bezpośrednim otoczeniu działki znajduje się droga publiczna, a w jej pasie drogowym znajdują się sieci miejskie: wody, energii elektrycznej, kanalizacji sanitarnej i teletechniczna?

6.	Czy w przypadku braku wyżej wymienionych sieci lub niektórych z nich obowiązkiem wykonawcy będzie zaprojektowanie niezbędnych odcinków sieci?

- Czy Zamawiający może określić które z sieci wymagają rozbudowy w celu wykonania przyłączy?

ODPOWIEDZI:

Ad.1. Nie istnieje obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, posiadamy wyłącznie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Choszczno. Lokalizacja cmentarza zgodna ze studium.

Ad.2. Zamawiający posiada decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, którą publikuje wraz z niniejszą odpowiedzią na stronie internetowej jako odrębny plik w PDF.

Ad.3. Zamawiający dostarczy dokumentację z rozpoznania geologicznego terenu w formie elektronicznej do dnia 19.12.2007 r. Będzie to nie więcej jak 6, maksimum osiem odwiertów na głębokość do 3,0 m. Dokumentacja hydrogeologiczna niezbędna dla celów opracowania projektu, rozmieszczenie otworów geologicznych określenie ich głębokości i rodzaj badań gruntu dla celów projektowych pozostaje w zakresie obowiązków spoczywających na Wykonawcy projektu.

Ad.4. Wyniknie ona z dostarczonych przekrojów geologicznych.

Ad.5. W bezpośrednim otoczeniu działki znajduje się droga publiczna łącząca wieś Stawin z miastem Choszczno, jest to droga powiatowa. W pasie drogi publicznej znajduje się kanalizacja sanitarna tłoczna φ 110 mm, wodociąg φ 90 mm, kanalizacja teletechniczna, w pobliżu trafostacja, przez działkę przechodzi linia SN a od trafostacji linia niskiego napięcia zasilająca wieś Stawin.

Ad.6. Jeśli wystąpi konieczność opracowania jakiejś sieci o której nie wiemy to odpowiedź brzmi - ,,Tak”.

Ad. 7. Na pewno konieczna będzie budowa przepompowni ścieków i odcinka kanalizacji zbiorczej jako, że przebiega tu tylko kolektor sanitarny tłoczny.

Odpowiedzi udzielił:

Eugeniusz Ziemczonek – Naczelnik Wydziału Infrastruktury Budownictwa i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Choszcznie.

Choszczno dnia 14.12.2007 r.

ZAPYTANIA NR 2 I UDZIELONE ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE PRZETARGU

Dot. przetargu na projektowanie Cmentarza Komunalnego

Szanowny Panie,

uprzejmie proszę o informacje dotyczące :

ZAPYTANIA

1/ ukształtowania terenu, kształtu działki, odległości do mediów - proszę o

zamieszczenie mapy w Internecie,

2/ udostępnienie treści decyzji o ustaleniu celu publicznego,

3/ informacje o warunkach geologicznych,

4/ informację o istniejącej szacie roślinnej - w kontekście ewentualnej ochrony

i zabudowie w kontekście ewentualnych rozbiórek,

5/ czy jest konieczność opracowania oceny oddziaływania inwestycji na

środowisko,

6/ czy może Pan podać adres e-mail dla ułatwienia kontaktu.

UDZIELONE ODPOWIEDZI

Ad.1. Umieszczamy mapę terenu w Internecie.

Ad.2. Umieszczamy treść decyzji o lokalizacji celu publicznego w Internecie.

Ad.3. Podamy do dnia 19.12.2007 r. wstępne rozpoznanie geologiczne.

Ad. 4. Teren działki stanowił do tej pory grunt uprawny. Szaty roślinnej na terenie działki brak. W sąsiedztwie nieczynnej linii kolejowej po stronie wschodniej rośnie las świerkowy. Nie występują obiekty do rozbiórki. Przez teren działki przebiega linia SN, nie wiemy czy może ona być na terenie cmentarza czy nie.

Ad.5 Z decyzji lokalizacji celu publicznego jak i obowiązujących przepisów wynika, że nie istnieje konieczność opracowania oceny oddziaływania inwestycji na środowisko.

Ad.6. Podajemy adres email: budownictwo@choszczno.pl

Odpowiedzi udzielił:

Eugeniusz Ziemczonek – Naczelnik Wydziału Infrastruktury Budownictwa i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Choszcznie.

Choszczno dnia 14.12.2007 r.

ZMIANY  I UZUPEŁNIENIA W SPECYFIKACJI WPROWADZONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

1. Uzupełnia się treść rozdziału I instrukcji dla wykonawców punkt 1.1. o zapis:

,,W ramach przedmiotu zamówienia oferent wygrywający przetarg na podstawie danych demograficznych przeanalizuje zasadność wykorzystania całej działki jako zabezpieczenie terenu pod cmentarz uwzględniając jej specyficzne ukształtowanie jak i warunki geologiczne i opracuje stosowną koncepcję, którą na roboczo uzgodni z Zamawiającym.

Zamawiający zastrzega możliwość odstąpienia od realizacji projektu bez ponoszenia konsekwencji finansowych jeśli warunki gruntowo wodne lub inne uwarunkowania w tym również i koszty realizacji inwestycji związanej z tą lokalizacją uniemożliwią lokalizację cmentarza w miejscu wynikającym z tej konkretnej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Wynagrodzenie wybranego oferenta ograniczy się wówczas do zapłaty za sporządzenie uzasadnienia za opracowanie opinii wykluczającej możliwość lokalizacji cmentarza w tym miejscu, bądź brakiem uzasadnienia lokalizacji ze względu na koszty jakie należy ponieść.

Zamawiający w wypadku jak wyżej po znalezieniu odpowiedniej lokalizacji przystąpi do przygotowania nowej procedury przetargowej z nową lokalizacją.

2. Zauważono błąd w numerze działki rozdz. 1 punkt 1.1. wiersz 4. – jest Teren działki nr 2/1, powinno być Teren działki nr 22/1.

3. W związku z koniecznością udzielenia rzeczowej odpowiedzi na zadane pytania – w tym wykonanie opracowań i analiz, a także przemyśleń wynikłych z zadanych pytań przedłużamy termin składania ofert do dnia 04.01.2008 r. Miejsce i godzina pozostają bez zmian.

Zmiany wprowadził: \

Eugeniusz Ziemczonek – Naczelnik Wydziału Infrastruktury Budownictwa i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Choszcznie.

Załączniki:

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – część tekstowa + załącznik graficzny stanowiący jednocześnie mapę do celów projektowych.

- Dane dotyczące rozpoznania warunków gruntowo wodnych.