Gmina Choszczno

siedziba – Urząd Miejski w Choszcznie
ul. Wolności 24 
73 – 200 Choszczno

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych kwoty 60.000 euro na:
„Zakup i dostawę sprzętu komputerowego”.

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa niżej wymienionego sprzętu komputerowego dla Gminy Choszczno - Urzędu Miejskiego w Choszcznie, który powinien spełniać następujące wymagania techniczne:

Drukarka laserowa o następującej konfiguracji: szt. 1

| Lp. | Wyszczególnienie | Opis parametrów, uwagi |
| --- | --- | --- |
| 1 | Funkcje | Kopiowanie, skanowanie i drukowanie w kolorze oraz faksowanie w czerni |
| 2 | Procesor | Min 264 MHz |
| 3 | Pamięć | Min 96 MB |
| 4 | Jakość druku | Min 600 x 600 dpi w czerni |
| 5 | Prędkość druku | Min. 19 str./min. (A4) w czerni (tryb normal), Min. 4 str./min. (A4) w kolorze (tryb normal), |
| 6 | Prędkość kopiowania | Min. 19 str./min. (A4) w czerni (tryb normal), Min. 4 str./min. (A4) w kolorze (tryb normal), |
| 7 | Format pliku zawierającego zeskanowany obraz | BMP, DCX, FPX, GIF, JPG (format JPEG, standardowy i progresywny), JPG (EXIF 2.1 i 2.2), PCX, PNG, TIFF, PDF, TXT, RTF, HTML |
| 8 | Liczba stron formatu A4 przechowywanych w pamięci | Do 250 |
| 9 | Interfejs(y) | 1 x USB 2.0 1 x RJ-45 Ethernet 10/100 |
| 10 | Dołączone oprogramowanie | Sterowniki drukarki, oprogramowanie do rozpoznawania tekstu Readiris PRO |
| 11 | Obsługa papieru | Uniwersalny podajnik na 125 arkuszy, podajnik na 250 arkuszy, odbiornik na 125 arkuszy, automatyczny podajnik dokumentów na 50 arkuszy |
| 12 | Gwarancja | Min. roczna gwarancja na sprzęt z serwisem w miejscu instalacji oraz wsparcie telefoniczne i internetowe min. 12 m-cy |

Komputer o następującej konfiguracji: szt. 10

| Lp. | Wyszczególnienie | Opis parametrów, uwagi |
| --- | --- | --- |
| 1 | Procesor 64 bit | Min 3.0 GHz |
| 2 | RAM DDR2 | Min. 1024 MB DDR2 667MHz |
| 3 | Płyta główna złącza, pamięć, porty | - 1 x PS/2 Mouse Port - 1 x PS/2 Keyboard Port - 1 x VGA Port - 1 x Parallel Port (ECP/EPP Support) - min. 6 x USB 2.0 Ports - 1 x RJ-45 Port 100mbit/s |
| 4 | Obudowa | Zasilacz min 400W, przynajmniej 2 porty USB z przodu obudowy. |
| 5 | System operacyjny | MS Windows XP Professional PL oem |
| 6 | Dodatkowo | Klawiatura, Mysz optyczna, Podkładka pod mysz, Dysk twardy min 80 GB 7200rpm |
| 7 | Gwarancja | Min. 24 m-ce |

Monitor LCD o następującej konfiguracji: szt. 15

| Lp. | Wyszczególnienie | Opis parametrów, uwagi |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wielkość matrycy | 17” |
| 2 | Matryca | TFT |
| 3 | Plamka matrycy [mm] | 0,264 mm |
| 4 | Czas reakcji matrycy [ms] | 8 ms |
| 5 | Rozdzielczość nominalna | 1280 x 1024 |
| 6 | Jasność [cd/m2] | 270 cd/m2 |
| 7 | Kontrast | Min. 500:1 |
| 8 | Częstotliwość pozioma [KHz] | 30-80 kHz |
| 9 | Częstotliwość pionowa [Hz] | 55 - 75 Hz |
| 10 | Ilość kolorów [mln] | 16,7 miliona |
| 11 | Normy bezpieczeństwa | TUEV GS, CE, min. TCO'99 |
| 12 | Gwarancja | Min. 24 m-ce |

UPS (zasilacz awaryjny) o następującej konfiguracji: szt. 2

| Lp. | Wyszczególnienie | Opis parametrów, uwagi |
| --- | --- | --- |
| 1 | Moc pozorna | Min. 1000 VA |
| 2 | Moc rzeczywista | Min. 700 Wat |
| 3 | Liczba, typ gniazd wyj. Z podtrzymaniem zasilania | 8 x IEC320 C13 (10A) |
| 4 | Czas podtrzymania dla obciążenia 100% | 6 min |
| 5 | Port komunikacyjny | RS232 (DB9), USB |
| 6 | Gwarancja | Min. 24 m-ce |

Laptop o następującej konfiguracji: szt. 2

| Lp. | Wyszczególnienie | Opis parametrów, uwagi |
| --- | --- | --- |
| 1 | Prędkość procesora | Min. 1,86 GHz |
| 2 | Typ procesora | Dwu-rdzeniowy |
| 3 | Częstotliwość szyny FSB | Min. 533 MHz |
| 4 | Pojemność pamięci podręcznej | Min. 2 MB |
| 5 | Pojemność dysku: | Min. 120 GB |
| 6 | Zainstalowana pamięć | Min. 1024 MB |
| 7 | Przekątna ekranu LCD | 15,4” |
| 8 | Typ ekranu | TFT WXGA Crystal View |
| 9 | Maksymalna rozdzielczość LCD | 1280 x 800 |
| 10 | Napędy wbudowane | DVD±RW DL (Dual Layer) |
| 11 | Typ gniazda rozszerzeń | Min. 1 x Express Card/54 |
| 12 | Czas pracy na bateriach | Min. 2 godz. |
| 13 | Złącza zewnętrzne | 4 x USB 2.0, 15-stykowe D-Sub (wyjście na monitor), RJ-11, RJ-45, wejście na mikrofon, wyjście słuchawkowe, Wejście zasilania (DC-in); Bezprzewodowa karta sieciowa: IEEE 802.11b/g; |
| 14 | System operacyjny | Microsoft Windows XP PRO PL lub Microsoft Windows Vista Business PL |
| 15 | Dodatki | Torba na laptop, mysz |
| 16 | Gwarancja | Min. 24 m-ce |

Laptop o następującej konfiguracji: szt. 1

| Lp. | Wyszczególnienie | Opis parametrów, uwagi |
| --- | --- | --- |
| 1 | Prędkość procesora | Min. 1,86 GHz |
| 2 | Typ procesora | Dwu-rdzeniowy |
| 3 | Częstotliwość szyny FSB | Min. 533 MHz |
| 4 | Pojemność pamięci podręcznej | Min. 2 MB |
| 5 | Pojemność dysku: | Min. 120 GB |
| 6 | Zainstalowana pamięć | Min. 1024 MB |
| 7 | Przekątna ekranu LCD | 15,4” |
| 8 | Typ ekranu | TFT WXGA Crystal View |
| 9 | Maksymalna rozdzielczość LCD | 1280 x 800 |
| 10 | Napędy wbudowane | DVD±RW DL (Dual Layer) |
| 11 | Typ gniazda rozszerzeń | Min. 1 x Express Card/54 |
| 12 | Czas pracy na bateriach | Min. 2 godz. |
| 13 | Złącza zewnętrzne | 4 x USB 2.0, 15-stykowe D-Sub (wyjście na monitor), RJ-11, RJ-45, wejście na mikrofon, wyjście słuchawkowe, Wejście zasilania (DC-in); Bezprzewodowa karta sieciowa: IEEE 802.11b/g; Bluetooth |
| 14 | System operacyjny | Microsoft Windows XP PRO PL lub Microsoft Windows Vista Business PL |
| 15 | Dodatki | Torba na laptop, mysz |
| 16 | Gwarancja | Min. 24 m-ce |

KOD CPV 30230000-0 urządzenia komputerowe,

KOD CPV 30231200-9 sprzęt komputerowy,

KOD CPV 30231000 -7 komputery i drukarki,

KOD CPV 30232120 -1 myszy komputerowe,

KOD CPV 30231250 -4 monitory ekranowe,

KOD CPV 30231100 -8 komputery,

KOD CPV 30231300 -0 komputery biurowe,

KOD CPV 30233231 -9 drukarki laserowe,

KOD CPV 30241500 -5 oprogramowanie systemowe,

KOD CPV 30213100 -6 notebooki,

KOD CPV 30233211 -3 klawiatury.

Zakres zamówienia obejmuje również dokonywanie przez wykonawcę bezpłatnych napraw gwarancyjnych            w miejscu instalacji.

2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w pok. nr 24 oraz pobrać ze strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http:// www.bip.choszczno.pl

3. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie oraz sposób oceny ofert

1. Oferty wykonawców nie wykluczonych oraz nie odrzucone będą oceniane wg następujących kryteriów i wag:

| Kryterium | Waga kryterium |
| --- | --- |
| 1. Cena | 80% |
| 2. Okres reakcji serwisowej | 20% |

2. Ocena ofert zostanie dokonana w sposób następujący:

Kryterium 1 – cena - znaczenie kryterium 80%

cena najniższa

-------------------------------- x 100 x waga kryterium 80%

cena oferty ocenianej

Kryterium 2 – okres reakcji serwisowej  - znaczenie kryterium 20%

okres reakcji serwisowej najkrótszy

--------------------------------------------------- x 100 x waga kryterium 20%

okres reakcji serwisowej oferty ocenianej

Okres reakcji serwisowej nie może być dłuższy niż 12 godziny od momentu zgłoszenia przez zamawiającego usterki.

3.   Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert na podstawie kryteriów oceny określonych wyżej (zamawiający oceni oferty, sumując iloczyny uzyskane                             z poszczególnych kryteriów).

4. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

1)   Ofertę należy złożyć w zamkniętej i zabezpieczonej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Choszcznie, przy ul. Wolności 24, w terminie do dnia 22.05.2007 r. do godz. 9.30.

2) Za termin złożenia oferty uważa się termin (data i godzina) jej dotarcia do siedziby Zamawiającego.

3) Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty. Wszelkie oferty wniesione po terminie zostaną zwrócone wykonawcom bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

4) Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 22.05.2007 r., o godz.10.00 w siedzibie Zamawiającego tj.             w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Choszcznie.

5.  Termin związania ofertą – 30 dni.

6.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

8.  Zamawiający nie przewiduje wniesienie  przez wykonawców wadium.

9. Osobą uprawnioną przez zamawiającego do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest                p. Robert Marciniak, Główny Specjalista ds. Informatyki, tel. 095 765 9300 w godz. 7.30 – 15.30, codziennie od poniedziałku do piątku, fax: 095 765 7806 (czynny całą dobę), e-mail: administrator@choszczno.pl  lub zp@choszczno.pl