UZUPEŁNIENIE do zapytania ofertowego ZP/4/04/206

W celu sprecyzowania zakresu czynności objętych zapytaniem ofertowym ZP/4/04/2016 wyjaśniam, że przedmiotowe zapytanie dotyczy:

1) art. 62 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane - okresowej kontroli (co najmniej raz w roku), polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego w zakresie o którym mowa w niniejszym przepisie litera a oraz b z wyłączeniem instalacji gazowych oraz przewodów kominowych, które objęte są odrębnym zapytaniem ofertowym,

2) art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane - okresowej kontroli (ca najmniej raz na 5 lat) polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu oraz jego otoczenia z wyłączeniem badania instalacji elektrycznej              i piorunochronnej, gdyż branża elektryczna zostanie objęta odrębnym zapytaniem ofertowym,

3) art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo budowlane - okresowa kontrola (ca najmniej 2 razy w roku)             w zakresie takim jak w pkt. 1  obiektów budowlanych o pow. dachu przekraczających 1000 m2.

Przeglądy w zakresie instalacji elektrycznej i piorunochronnej, gazowej oraz przewodów kominowych zostaną ujęte w odrębnych zapytaniach ofertowych.