ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZP/2/01/2017

Dotyczy: wykonania usług kominiarskich i przeglądów okresowych przewodów kominowych w budynkach stanowiących własność gminy Choszczno, a oddanych we władanie poszczególnym jednostkom organizacyjnym.

Choszczeński Zarząd Nieruchomości Komunalnych działający w imieniu Gminy Choszczno, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usług kominiarskich i przeglądów okresowych przewodów kominowych w budynkach stanowiących własność gminy Choszczno a oddanych we władanie poszczególnym jednostkom organizacyjnym, według załączonego wykazu, zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. Nr 290).
Wartość szacunkowa zamówienia ustalona zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych              wynosi poniżej 30 000 EURO. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.

1. Przedmiot zamówienia:

Na przedmiot zamówienia składa się następujący zakres robót:

- obowiązkowe okresowe kontrole stanu technicznego przewodów kominowych 1 raz     w roku, które powinny zwierać:

a) dokonanie kontroli i oględzin przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych;

b) badanie drożności przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych;

c) badanie prawidłowości podłączeń kominowych;

d) pomiar ciągu kominowego;

e) sporządzenie odpowiednich protokołów.

- obowiązkowa całoroczna obsługa w zakresie czyszczenia przewodów z usunięciem sadzy i innych zanieczyszczeń:

a) przewodów dymowych – czterokrotne czyszczenie przewodów z częstotliwością raz na kwartał;

b) przewodów spalinowych – dwukrotne czyszczenie przewodów spalinowych z częstotliwością przed i po zakończeniu sezonu grzewczego;

c) przewodów wentylacyjnych – jednokrotnie w ciągu roku.

- roboty dodatkowe – niezbędne prace dodatkowe zlecone przez Zamawiającego:

a) udrażnianie kanału kominowego, spalinowego lub wentylacyjnego;

b) wymiana, montaż kratki wentylacyjnej;

c) wymiana, montaż drzwiczek kontrolno-wycierowych.

WAŻNE: Podstawą realizacji robót dodatkowych będzie pisemne zlecenie wystawione przez Zamawiającego.

2. Sposób realizacji usługi:

- Przeglądy przewodów kominowych obiektów budowlanych powinny być wykonane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r. Nr 290), rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji         z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. z 1999 r. Nr 74, poz. 836) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1134), Polskimi Normami oraz sztuką budowlaną.

- Wykonawca użyje do wykonania usługi własnego sprzętu i urządzeń  oraz materiałów.

- Wykonawca poinformuje osobę odpowiedzialną ze strony Zamawiającego o wszelkich zauważonych podczas przeglądów nieprawidłowościach, które mogłyby spowodować awarię,  a w przypadku zauważenia dysfunkcji – wstępne oszacowanie kosztów naprawy.

- Z przeprowadzonych przeglądów  w poszczególnych budynkach należy sporządzić 2 egz. protokołu w wersji papierowej.  Sporządzoną dokumentację Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia zakończenia czynności.

- Wykonawca zobowiązany będzie do wystawienia odrębnych rachunków lub faktur na poszczególne jednostki organizacyjne Gminy Choszczno wykazane w spisie obiektów         w celu obciążenia kosztami wykonanych czynności podmiotów faktycznie władających nieruchomością.

- Zalecenia ujęte w protokołach sporządzonych w toku kontroli powinny być sformułowane  w układzie zhierarchizowanym określającym stopień pilności i rygor czasowy ich wykonania. Zalecenia te powinny obejmować zasady postępowania zmierzające do wykonania niezbędnych napraw, zakładających utrzymanie przewodów kominowych          w dobrym stanie technicznym.

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia harmonogramu prac, który w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy zostanie uszczegółowiony i przekazany administracji poszczególnych jednostek organizacyjnych. Dopuszcza się dokonywanie zmian                    w niniejszym harmonogramie z zastrzeżeniem uzgodnień pomiędzy Wykonawcą,                  a władającym obiektem.

8.  W trakcie trwania zamówienia Zamawiający zastrzega prawo do zmiany w wykazie
            budynków, w zakresie 30 % w przypadku gdy;
            - w trakcie trwania zamówienia dany obiekt zostanie przeznaczony do sprzedaży;
            - w trakcie trwania zamówienia Zamawiający uzna brak potrzeby przeprowadzenia
             przeglądu.

3. Wymagania które powinien spełniać Wykonawca:

1) Posiadanie wiedzy i doświadczenia. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże w formie pisemnego oświadczenia, że w okresie 2 lat przed upływem składania ofert wykonał co najmniej 5 przeglądów przewodów kominowych.

2) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zmówienia. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże            w formie kserokopii uprawnień o których mowa w art. 62 ust 6 ustawy Prawo budowlane, że dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą kwalifikację mistrza w rzemiośle kominiarskim.

4. Termin realizacji usługi:
       Od 16.01.2017 do 29.12.2017 r.

5. Wymagania dodatkowe:

Wykonawca jest zobowiązany do podania cen jednostkowych netto i brutto dla każdego
       obiektu. Suma cen jednostkowych będzie stanowić wartość całego zamówienia.
       Cena musi uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do poniesienia dla terminowego i
       prawidłowego wykonania usług stanowiących przedmiot zapytania ofertowego, bez których
       realizacja zamówienia nie byłaby możliwa, a także koszty związane z wykonaniem przez
       Wykonawcę wszystkich zobowiązań wynikających z umowy w sprawie niniejszego
       zamówienia oraz uwzględniać inne opłaty i podatki.

6. Wymagane dokumenty:

- druk oferty;

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralizacji ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;

- oświadczenie o posiadanym doświadczeniu zawodowym;

- kopia  aktualnych kwalifikacji mistrza w rzemiośle kominiarskim.

7. Termin i miejsce złożenia ofert:

     Ofertę zawierającą dokumenty wymienione w punkcie 6, należy złożyć w zamkniętej kopercie, z
     dopiskiem: „Propozycja cenowa na wykonanie usług kominiarskich i przeglądów okresowych
     przewodów kominowych w budynkach stanowiących własność gminy Choszczno”.

Ofertę należy przesłać pocztą na adres:
     Choszczeński Zarząd Nieruchomości Komunalnych, ul. Wolności 24, 73-200 Choszczno lub
     osobiście w  pokoju nr 5 Urzędu Miejskiego w Choszcznie do dnia 13 stycznia 2017 r.  do
     godz. 15.00.
     Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

     Wybrany oferent zostanie poinformowany telefonicznie.

8. Osoba do kontaktu:
          Dawid Kościelak
          Nr tel.: 95 765 93 93
          e-mail: dkoscielak@chznk.choszczno.pl