ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZP/4/01/2017

Dotyczy: wykonanie 5-cio letnich przeglądów instalacji elektrycznej i piorunochronnej oraz rocznego pomiaru rezystancji izolacji w budynkach stanowiących własność gminy Choszczno a oddanych we władanie poszczególnym jednostkom organizacyjnym.

Choszczeński Zarząd Nieruchomości Komunalnych działający w imieniu Gminy Choszczno, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie wykonanie 5-cio letnich przeglądów instalacji elektrycznej oraz rocznego pomiaru rezystancji izolacji w budynkach stanowiących własność gminy Choszczno a oddanych we władanie poszczególnym jednostkom organizacyjnym, według załączonego wykazu, zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane               (Dz. U. z 2016 r. Nr 290).
Wartość szacunkowa zamówienia ustalona zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych               wynosi poniżej 30 000 EURO. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.

1. Przedmiot zamówienia:

Na przedmiot zamówienia składa się następujący zakres robót:

- obowiązkowe okresowe kontrole instalacji elektrycznej i piorunochronnej dokonywane raz na 5 lat, które powinny zwierać:

a) oględziny instalacji elektrycznej, urządzeń elektrycznych oraz osprzętu narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektu na zewnątrz budynku oraz we wszystkich pomieszczeniach wewnątrz budynku: sprawdzenie  instalacji elektrycznej w zakresie prawidłowości połączeń, izolacji i ułożenia przewodów, sprawdzenie  instalacji elektrycznych w zakresie stanu prawidłowości osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, sprawdzenie kompletności tablic i oznaczeń,

b) oględziny instalacji odgromowej: sprawdzenie instalacji odgromowej w zakresie stanu prawidłowości połączeń, mocowań i ułożenia przewodów,

c) pięcioletnie pomiary elektryczne w zakresie:

- skuteczności ochrony przeciwporażeniowej tj. pomiary skuteczności zerowania lub inaczej
       pomiary impedancji pętli zwarcia,

- rezystancji izolacji obwodów I-fazowych,

- rezystancji izolacji obwodów III-fazowych,

- włączników róznicowoprądowych,

- rezystancji uziomów instalacji odgromowej (pomiary  rezystancji uziemienia),

- wykonanie pomiarów skuteczności ochrony złącz, tablic

- obowiązkowe roczne pomiary rezystancji izolacji w budynkach użyteczności publicznej w których może przebywać więcej niż 50 osób.

2. Ustalenie ceny usługi:

UWAGA: W przypadku ustalenia przez Oferenta ceny za usługę w oparciu dane liczbowe dotyczące instalacji elektrycznej i osprzętu, jako wymóg konieczny jest dokonanie wizji lokalnej obiektów i oszacowania liczby:

- liczby gniazd elektrycznych,

- liczby opraw oświetleniowych,

- liczby obwodów jednofazowych,

- liczby przewodów trójfazowych,

- liczby wyłączników różnicowo-prądowych,

- liczby złączy instalacji odgromowej,

- liczby i typu rozdzielni elektrycznej.

Wykonawca zobowiązany jest do podania cen jednostkowych netto i brutto dla każdego 
obiektu.   
Cena musi uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do poniesienia dla terminowego                     i prawidłowego wykonania usług stanowiących przedmiot zapytania ofertowego, bez których realizacja zamówienia nie byłaby możliwa, a także koszty związane z wykonaniem przez Wykonawcę wszystkich zobowiązań wynikających z umowy w sprawie niniejszego zamówienia oraz uwzględniać inne opłaty i podatki.

3. Sposób realizacji usługi:

- Przeglądy instalacji elektrycznej i piorunochronnej (5-cio letnie) oraz roczne pomiary rezystancji izolacji  powinny być wykonane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie     z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r. Nr 290), rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. z 1999 r. Nr 74, poz. 836) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1134), Polskimi Normami oraz sztuką budowlaną.

- Wykonawca użyje do wykonania usługi własnego sprzętu i urządzeń  oraz materiałów.

- Wykonawca poinformuje osobę odpowiedzialną ze strony Zamawiającego o wszelkich zauważonych podczas przeglądów nieprawidłowościach, które mogłyby spowodować awarię,  a w przypadku zauważenia dysfunkcji – wstępne oszacowanie kosztów naprawy.

- Z przeprowadzonych przeglądów w poszczególnych budynkach należy sporządzić  protokoły w wersji papierowej  oraz na nośniku CD, w  tym:

- protokół badania kabli NN,

- protokół badania izolacji obwodów,

- protokół badania skuteczności przeciwpożarowej,

- protokół badania włączników różnicowo-prądowych,

- protokół badania instalacji odgromowych i uziomów,

- protokół badania natężenia oświetlenia,

- protokół badania natężenia ewakuacyjnego i awaryjnego,

- test wyłączników pożarowych (główny wyłącznik prądu).

- Sporządzoną dokumentację Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu w terminie         7 dni od dnia zakończenia czynności.

- Wykonawca zobowiązany będzie do wystawienia odrębnych rachunków lub faktur na poszczególne jednostki organizacyjne Gminy Choszczno wykazane w spisie obiektów         w celu obciążenia kosztami wykonanych czynności podmiotów faktycznie władających nieruchomością.

- Zalecenia ujęte w protokołach sporządzonych w toku kontroli powinny być sformułowane   w układzie zhierarchizowanym określającym stopień pilności i rygor czasowy ich wykonania. Zalecenia te powinny obejmować zasady postępowania zmierzające do wykonania niezbędnych napraw, zakładających utrzymanie instalacji elektrycznej w dobrym stanie technicznym.

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia harmonogramu prac, który w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy zostanie uszczegółowiony i przekazany administracji poszczególnych jednostek organizacyjnych. Dopuszcza się dokonywanie zmian                    w niniejszym harmonogramie z zastrzeżeniem uzgodnień pomiędzy Wykonawcą,                  a władającym obiektem.

8.  W trakcie trwania zamówienia Zamawiający zastrzega prawo do zmiany w wykazie
            budynków, w zakresie 30 % w przypadku gdy;
            - w trakcie trwania zamówienia dany obiekt zostanie przeznaczony do sprzedaży;
            - w trakcie trwania zamówienia Zamawiający uzna brak potrzeby przeprowadzenia
             przeglądu.

4. Wymagania które powinien spełniać Wykonawca:

1) Posiadanie wiedzy i doświadczenia. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca załączy do oferty kserokopię uprawnień eksploatacyjnych i dozorowych umożliwiających realizację przedmiotu zapytania ofertowego.

2) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zmówienia. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie stanowiące załącznik do niniejszego zapytania ofertowego o spełnieniu powyższego wymogu.

5. Termin realizacji usługi:
        Od 16.01.2017 do 29.12.2017 r.

6. Wymagane dokumenty:

- druk oferty;

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralizacji ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;

- oświadczenie o posiadanym doświadczeniu zawodowym;

- kopia  aktualnych uprawnień eksploatacyjnych i dozorowych urządzeń, instalacji  oraz sieci energetycznych.

7. Termin i miejsce złożenia ofert:

     Ofertę zawierającą dokumenty wymienione w punkcie 6, należy złożyć w zamkniętej kopercie, z
     dopiskiem „Propozycja cenowa na wykonanie 5-cio letnich przeglądów instalacji elektrycznej
     i piorunochronnej oraz rocznego pomiaru rezystancji izolacji w budynkach stanowiących
     własność gminy Choszczno”  
   
Ofertę należy przesłać pocztą na adres:
      Choszczeński Zarząd Nieruchomości Komunalnych, ul. Wolności 24, 73-200 Choszczno lub
      osobiście w  pokoju nr 5 Urzędu Miejskiego w Choszcznie do dnia 13 stycznia 2017 r.  do
      godz. 15.00.
      Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

      Wybrany oferent zostanie poinformowany telefonicznie.

8. Osoba do kontaktu:
          Dawid Kościelak
          Nr tel.: 95 765 93 93
          e-mail: dkoscielak@chznk.choszczno.pl