## Arkusz1
Załącznik do umowy do przeglądów elektrycznych nr
LP. | OBRĘB | DZIAŁKA | OBIEKT | WŁADANIE | OPIS CZYNNOŚCI | termin przeglądu do | cena netto | cena brutto
Gmina Choszczno (WAL) ul. Wolności 24, NIP: 594-153-03-07
1 | 2 m. Choszczno | 1358/8 oraz 1358/7 | Budynek mieszkalny ul. Konopnickiej 1-3 | WAL | roczny pomiar rezystancji izolacji, pomiar instalacji odgromowej | 2021-03-31
2 | 2 m. Choszczno | 26/16 | Dworzec PKP | WAL | roczny pomiar rezystancji izolacji + oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne + wyłącznik p.poż, włącznik ROP, instalacji odgromowej, centrala p.poż POLON 4100 | 2021-12-31
3 | 3 m. Choszczno | 296/8 | Urząd Stanu Cywilnego ul. Bohaterów Warszawy | WAL | roczny pomiar rezystancji izolacji+ wyłącznik p.poż, pomiar instalacji odgromowej | 2021-11-30
4 | 4m. Choszczno | 190/2 | Budynek mieszkalny Choszczno, ul. Jarzębinowa 2 | WAL | roczny pomiar rezystancji izolacji, pomiar instalacji odgromowej | 2021-12-31
5 | Gostyczyn | 1057 | Budynek mieszkalny Kolejowa 6 | WAL | roczny pomiar rezystancji izolacji, pomiar instalacji odgromowej | 2021-12-31
6 | Kołki | 53 | Budynek mieszkalny Kołki 26 | WAL | roczny pomiar rezystancji izolacji, pomiar instalacji odgromowej | 2021-12-31
7 | Korytowo | 62/5 | Budynek mieszkalny Korytowo ul. Myśliwska 9 | WAL | pięcioletni + roczny pomiar rezystancji izolacji, pomiar instalacji odgromowej | 2021-10-31
8 | Sulino | 50/3 | Budynek mieszkalny Sulino 9,10 | WAL | roczny pomiar rezystancji izolacji, pomiar instalacji odgromowej | 2021-12-31
9 | Wysokie | 16 | Budyynek mieszkalny Wysokie 2D | WAL | pięcioletni przegląd pomiar rezystencji izolacji | 2021-03-31
10 | Piasecznik | 410 | Świetlica Piasecznik | WAL | roczny pomiar rezystancji izolacji, | 2021-10-31
11 | Stary Klukom | 119 | Świetlica Stary Klukom | WAL | roczny pomiar rezystancji izolacji, pomiar instalacji odgromowej | 2021-10-31
12 | Kołki | 42/1 | Świetlica Kołki | WAL | roczny pomiar rezystancji izolacji | 2021-10-31
13 | Rzecko | 72 | Świetlica Rzecko | WAL | roczny pomiar rezystancji izolacji, | 2021-10-31
14 | Sławęcin | 370/2 | Świetlica Sławęcin | WAL | roczny pomiar rezystancji izolacji, pomiar instalacji odgromowej | 2021-10-31
15 | Smoleń | 144/1 | Świetlica Smoleń | WAL | pięcioletni + roczny pomiar rezystancji izolacji, pomiar instalacji odgromowej | 2021-10-31
16 | Zwierzyn | Część 153 | Świetlica Zwierzyn | WAL | roczny pomiar rezystancji izolacji, pomiar instalacji odgromowej | 2021-10-31
17 | Sulino | Część 50/2 | Świetlica Sulino | WAL | roczny pomiar rezystancji izolacji, pomiar instalacji odgromowej | 2021-10-31
18 | Zamecin | 321 | Świetlica Zamecin | WAL | roczny pomiar rezystancji izolacji | 2021-10-31
19 | Raduń | Część 86 | Świetlica Raduń | WAL | pięcioletni + roczny pomiar rezystancji izolacji, wyłącznika p.poż, oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne, pomiar instalacji odgromowej | 2021-10-31
20 | Gleźno | 74 | Świetlica Gleźno | WAL | roczny pomiar rezystancji izolacji, pomiar instalacji odgromowej | 2021-05-31
21 | Suliszewo | 554 | Świetlica Suliszewo | WAL | roczny pomiar rezystancji izolacji, pomiar instalacji odgromowej | 2021-10-31
22 | Wardyń | 68/2 | Świetlica Wardyń | WAL | roczny pomiar rezystancji izolacji | 2021-10-31
23 | Radaczewo | Część 77 | Świetlica Radaczewo | WAL | roczny pomiar rezystancji izolacji, przegląd wyłącznika ppoż, pomiar instalacji odgromowej | 2021-10-31
24 | Stradzewo | Część 8/1 | Świetlica Stradzewo | WAL | roczny pomiar rezystancji izolacji | 2021-10-31
25 | Korytowo | 183 | Świetlica Korytowo | WAL | roczny pomiar rezystancji izolacji | 2021-10-31
26 | Zwierzyn | Część 153 | Remiza Zwierzyn | WAL | roczny pomiar rezystancji izolacji, pomiar instalacji odgromowej | 2021-10-31
27 | Zamęcin | 330 | Remiza Zamęcin | WAL | roczny pomiar rezystancji izolacji, pomiar instalacji odgromowej | 2021-10-31
28 | Stradzewo | Część 8/1 | Remiza Stradzewo | WAL | roczny pomiar rezystancji izolacji, pomiar instalacji odgromowej | 2021-10-01
29 | Suliszewo | 874/13 | Remiza Suliszewo | WAL | roczny pomiar rezystancji izolacji, pomiar instalacji odgromowej | 2021-10-31
30 | Kołki | 334/1 | Remiza Kołki | WAL | roczny pomiar rezystancji izolacji, pomiar instalacji odgromowej | 2021-10-31
31 | Raduń | 253 | Remiza Raduń | WAL | roczny pomiar rezystancji izolacji | 2021-10-31
32 | Radaczewo | 71 | Remiza Radaczewo | WAL | pięcioletni + roczny pomiar rezystancji izolacji, pomiar instalacji odgromowej | 2021-10-31
33 | Rzecko | 64/1 | Remiza Rzecko | WAL | roczny pomiar rezystancji izolacji, pomiar instalacji odgromowej | 2021-10-31
34 | Wardyń | 113/5 | Szatnia na boisku Rzecko | WAL | roczny pomiar rezystancji izolacji, pomiar instalacji odgromowej | 2021-12-31
Razem: | [6 empty] | 0 | 0
Gmina Choszczno - Środowiskowy Dom Samopomocy w Choszcznie, ul. Drawieńska 52, NIP:594-153-03-07
35 | 4 m. Choszczno | 141/17 | Środowiskowy Dom Samopomocy | ŚDS | roczny pomiar rezystancji izolacji, przegląd wyłącznika ppoż | 2021-05-31
Razem: | [6 empty] | 0 | 0
Gmina Choszczno – Warsztaty Terapii Zaęciowej, ul. Grunwaldzka 30, NIP:594-153-03-07
36 | 3 m. Choszczno | 171 udział w wysokości 30/100 | Warsztat Terapii Zajęciowej z funkcją opiekuńczo-socjalną | WTZ | roczny pomiar rezystancji izolacji, pomiar instalacji odgromowej, przegląd wyłącznika ppoż | 2021-02-28
Razem: | [6 empty] | 0 | 0
Gmina Choszczno, ul. Wolności 24, NIP:594-153-03-07
37 | Piasecznik | 306/2 oraz 308/2 | Pustostan po Warsztatach Terapii Zajęciowej, Piasecznik 82 | Gmina Choszczno | roczny pomiar rezystancji izolacji, pomiar instalacji odgromowej, przegląd wyłącznika ppoż | 2021-12-31
38 | 3 m. Choszczno | 860/5 | Budynek Hotelowy ul. Sportowa 1 | Gmina Choszczno | sprawdzenia działania przeciwpożarowego wyłącznika prądu + roczny pomiar rezystancji izolacji + oświetlenie awaryjne, | 2021-07-31
Razem: | [6 empty] | 0 | 0
Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Wolności 13, NIP: 594-12-28-519
39 | 3 m. Choszczno | 225 | Biblioteka Publiczna | Biblioteka | roczny pomiar rezystancji izolacji + oświetlenie awaryjne, przegląd wyłacznika ppoż, pomiary instalacji odgromowej, pomiary oświetlenia | 2021-11-30
Razem: | [6 empty] | 0 | 0
Choszczeński Dom Kultury, ul. Bohaterów Warszawy 17, NIP: 594-100-12-53
40 | 3 m. Choszczno | 50/3 | ChDK | Dom Kultury | roczny pomiar rezystancji izolacji + oświetlenie awaryjne, przegląd wyłacznika ppoż, pomiary oświetlenia | 2021-06-30
Razem: | [6 empty] | 0 | 0
Gmina Choszczno – Urząd Miejski w Choszcznie, ul. Wolności 24, NIP:594-153-03-07
41 | 3 m. Choszczno | 1403 | Budynek biurowo-administracyjny | Urząd Miejski | roczny pomiar rezystancji izolacji + oświetlenie awaryjne, przegląd wyłacznika ppoż, pomiary oświetlenia | 2021-12-31
Razem: | [6 empty] | 0 | 0
Gmina Choszczno – Szkoła Podstawowa w Zamęcinie, Zamęcin 2, NIP:594-153-03-07
42 | Zamęcin | 71/2 | Szkoła Podstawowa | Szkoła Podstawowa Zamęcin | pięcioletni+ roczny pomiar rezystancji izolacji + oświetlenie awaryjne, przegląd wyłacznika ppoż, pomiary instalacji odgromowej, | 2021-12-31
43 | Zamęcin | 71/2 | Sala gimnastyczna przy szkole | Szkoła Podstawowa Zamęcin | roczny pomiar rezystancji izolacji | 2021-12-31
Razem: | [6 empty] | 0 | 0
Gmina Choszczno – Szkoła Podstawowa w Korytowie, ul. Szkolna 4, NIP:594-153-03-07
44 | Korytowo | 182 | Szkoła Podstawowa | Szkoła Podstawowa w Korytowie | roczny pomiar rezystancji izolacji + oświetlenie awaryjne, przegląd wyłacznika ppoż, | 2021-02-28
Razem: | [6 empty] | 0 | 0
Gmina Choszczno – Szkoła Podstawowa w Sławęcinie, Sławęcin 60, NIP:594-153-03-07
45 | Sławęcin | 387/2, 387/7 | Szkoła Podstawowa | Szkoła Podstawowa w Sławęcinie | roczny pomiar rezystancji izolacji + oświetlenie awaryjne, przegląd wyłacznika ppoż, | 2021-02-28
Razem: | [6 empty] | 0 | 0
Gmina Choszczno – Szkoła Podstawowa w Suliszewie, ul. Zwycięstwa 26, NIP:594-153-03-07
46 | Suliszewo | 884/3 | Szkoła Podstawowa | Szkoła Podstawowa w Suliszewie | roczny pomiar rezystancji izolacji + oświetlenie awaryjne, przegląd wyłacznika ppoż, | 2021-02-28
Razem: | [6 empty] | 0 | 0
Gmina Choszczno - Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Leona Kruczkowskiego, ul. Wolności 62, NIP:594-153-03-07
47 | 3 m. Choszczno | 443/7 | Szkoła Podstawowa | Szkoła Podstawowa Nr 3 | roczny pomiar rezystancji izolacji + oświetlenie awaryjne, przegląd wyłacznika ppoż, | 2021-02-28
Razem: | [6 empty] | 0 | 0
Gmina Choszczno – Szkoła Podstawowa Nr 1 im. I Armii Wojska Polskiego, ul.Obrońców Westerplatte 1A, NIP:594-153-03-07
48 | 3 m. Choszczno | 258/4 | Szkoła Podstawowa budynek A oraz B | Szkoła Podstawowa Nr 1 | roczny pomiar rezystancji izolacji + oświetlenie awaryjne, przegląd wyłacznika ppoż, | 2021-12-31
49 | 3 m. Choszczno | 258/4 | Sala gimnastyczna przy szkole | Szkoła Podstawowa nr 1 | roczny pomiar rezystancji izolacji + oświetlenie awaryjne, przegląd wyłacznika ppoż, | 2021-12-31
50 | 3 m. Choszczno | 258/3 | Budynek dydaktyczny A - Po Gimnazjum | Szkoła Podstawowa nr 1 | roczny pomiar rezystancji izolacji,pomiar oświetlenia awaryjnego, przegląd wyłącznika ppoż | 2021-12-31
51 | 3 m.Choszczno | 258/3 | Budynek dydaktyczny B- Po Gimnazjum | Szkoła Podstawowa nr 1 | roczny pomiar rezystancji izolacji,pomiar oświetlenia awaryjnego, przegląd wyłącznika ppoż | 2021-12-31
52 | 3 m.Choszczno | 258/3 | Budynek dydaktyczny C- po gimnazjum | Szkoła Podstawowa nr 1 | roczny pomiar rezystancji izolacji,pomiar oświetlenia awaryjnego, przegląd wyłącznika ppoż | 2021-12-31
53 | 3 m. Choszczno | 258/3 | Sala sportowa - po Gimnzajum | Szkoła Podstawowa nr 1 | roczny pomiar rezystancji izolacji,pomiar oświetlenia awaryjnego, przegląd wyłącznika ppoż | 2021-12-31
Razem: | [6 empty] | 0 | 0
Gmina Choszczno - Publiczne Przedszkole Nr 4 im. Słoneczna Czwórka, ul. Mur Południowy 4, NIP:594-153-03-07
54 | 3 m. Choszczno | 244/1 | Przedszkole | Publiczne Przedszkole Nr 4 | roczny pomiar rezystancji izolacji + oświetlenie awaryjne, przegląd wyłacznika ppoż., | 2021-11-30
Razem: | [6 empty] | 0 | 0
Gmina Choszczno - Publiczne Przedszkole Nr 2 z Grupą Żłobkową, ul. Sucharskiego 9, NIP:594-153-03-07
55 | 3 m. Choszczno | 540/1 | Przedszkole | Publiczne Przedszkole Nr 2 | roczny pomiar rezystancji izolacji + oświetlenie awaryjne, przegląd wyłacznika ppoż, | 2021-11-30
Razem: | [6 empty] | 0 | 0
Gmina Choszczno – Publiczne Przedszkole Nr 5 z Grupą Żłobkową, ul. Energetyków 5, NIP:594-153-03-07
56 | 1 m. Choszczno | 350 | Przedszkole | Publiczne Przedszkole Nr 5 | roczny pomiar rezystancji izolacji + oświetlenie awaryjne, przegląd wyłacznika ppoż, pomiary instalacji odgromowej, | 2021-11-30
Razem: | [6 empty] | 0 | 0
Gmina Choszczno - Przedszkole Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Niedziałkowskiego 9 , NIP:594-153-03-07
57 | 3 m. Choszczno | 540/1 | Przedszkole | Przedszkole Nr 1 z oddziałami integracyjnymi | roczny pomiar rezystancji izolacji + oświetlenie awaryjne, przegląd wyłacznika ppoż, | 2021-11-30
Razem: | [6 empty] | 0 | 0
Gmina Choszczno - Zakład Aktywności Zawodowej, ul. Drawieńska 54, NIP:594-153-03-07
58 | 3 m. Choszczno | 141/17 141/18 | Zakład Aktywności Zawodowej | ZAZ | pięcioletni + roczny pomiar rezystancji izolacji, oświetlenie awaryjne, pomiar instalacji odgromowej, przegląd wyłącznika ppoż | 2021-12-31
Razem: | [6 empty] | 0 | 0
Wartość zamówienia: | [6 empty] | 0 | 0