## Arkusz1
LP. | OBRĘB | DZIAŁKA | OBIEKT/LOKALIZACJA | WŁADANIE/PŁATNIK | POW. UŻYTKOWA m2 | KUBATURA m2 | Przegląd elektryczny |  |  | cena netto | cena brutto
[7 empty] | OPIS CZYNNOŚCI np.: - roczny pomiar rezystencji izolacji - oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne - wyłącznik p.poż - włącznik ROP - instalacja odgromowa - centrala p.poż itp. | termin przeglądu rocznego do | termin przeglądu pięcioletniego do
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8
1 | 3 m. Choszczno | 670 | budynek mieszkalny Mickiewicza 21 | WNA | 336.06 | 1192.83 | pomiar rezystencji izolacji, pomiar przeciwporażeniowy przez samoczynne wyłączenie zasilania, zabezpieczenia różnicowoprądowe, instalacja odgromowa, wyłącznik p.poż |  | 2024-05-31
2 |  | 1358/8 | Budynek mieszkalny Konopnicka 1 | WNA | 141.66 | 1722.63 | pomiar rezystencji izolacji, pomiar przeciwporażeniowy przez samoczynne wyłączenie zasilania, zabezpieczenia różnicowoprądowe, instalacja odgromowa, wyłącznik p.poż |  | 2024-06-30
3 |  | 1358/7 | Budynek mieszkalny Konopnicka 3 | WNA | 193.42 |  | pomiar rezystencji izolacji, pomiar przeciwporażeniowy przez samoczynne wyłączenie zasilania, zabezpieczenia różnicowoprądowe, instalacja odgromowa, wyłącznik p.poż |  | 2024-06-30
4 |  | część 476 | Budynek mieszkalny Słowackiego 1 | WNA | 218.42 | 980.2 | pomiar rezystencji izolacji, pomiar przeciwporażeniowy przez samoczynne wyłączenie zasilania, zabezpieczenia różnicowoprądowe, instalacja odgromowa, wyłącznik p.poż |  | 2024-06-30
5 |  | część 476 | Budynek mieszkalny Słowackiego 3 | WNA | 145.53 | 590.74 | pomiar rezystencji izolacji, pomiar przeciwporażeniowy przez samoczynne wyłączenie zasilania, zabezpieczenia różnicowoprądowe, instalacja odgromowa, wyłącznik p.poż |  | 2024-06-30
6 |  | 50/3 | Budynek mieszkalny Sulino 9,10 | WNA | 160.45 | 1283.58 | pomiar rezystencji izolacji, pomiar przeciwporażeniowy przez samoczynne wyłączenie zasilania, zabezpieczenia różnicowoprądowe, instalacja odgromowa, wyłącznik p.poż |  | 2024-06-30
7 | 4 m. Choszczno | 190/2 | budynek mieszkalny Jarzębinowa 2 | WAL | 1217.06 | 4628 | pomiar rezystencji izolacji, pomiar przeciwporażeniowy przez samoczynne wyłączenie zasilania, wyłącznik p.poż, instalacja odgromowa | 2024-02-15 | -
8 | Kołki | 53 | budynek mieszkalny Kołki 26 (budynek po szkole) | WAL | 421.4 | 2950 | pomiar rezystencji izolacji, pomiar przeciwporażeniowy przez samoczynne wyłączenie zasilania, instalacja odgromowa | 2024-09-30 | -
9 | Kołki | część 41 | udział w budynku mieszkalnym Kołki 48/2 | WAL |  |  | pomiar rezystencji izolacji, pomiar przeciwporażeniowy przez samoczynne wyłączenie zasilania | 2024-03-31 | -
10 | Krzowiec | część 2/1 | udział w budynku mieszklanym Krzowiec 15/1 oraz 15/3 | WAL | 141 | 1183 | pomiar rezystencji izolacji, pomiar przeciwporażeniowy przez samoczynne wyłączenie zasilania | 2024-03-31 | -
11 | Wysokie | część 16 | udział w budynku mieszkalnym Wysokie 2d | WAL |  |  | pomiar rezystencji izolacji, pomiar przeciwporażeniowy przez samoczynne wyłączenie zasilania | 2024-03-31 | -
12 | Gleźno | 74 | Świetlica Gleźno | WAL | 106.96 | 1347.98 | roczny pomiar rezystencji izolacji, pomiar przeciwporażeniowy przez samoczynne wyłączenie zasilania | 2024-11-30 | 2024-05-31
13 | Kołki | 42/1 | Świetlica Kołki | WAL | 193.13 | 1388.1 | roczny pomiar rezystencji izolacji, pomiar przeciwporażeniowy przez samoczynne wyłączenie zasilania | 2024-10-31 | 2024-05-31
14 | Korytowo | 183 | Świetlica Korytowo | WAL | 174.44 | 719.33 | roczny pomiar rezystencji izolacji, pomiar przeciwporażeniowy przez samoczynne wyłączenie zasilania, instalacja odgromowa | 2024-10-31 | 2024-05-31
15 | Piasecznik | 410 | Świetlica Piasecznik | WAL | 136.23 | 719.33 | roczny pomiar rezystencji izolacji, pomiar przeciwporażeniowy przez samoczynne wyłączenie zasilania | 2024-10-31 | 2024-05-31
16 | Radaczewo | Część 77 | Świetlica Radaczewo | WAL | 374.36 | 1844.59 | roczny pomiar rezystencji izolacji, pomiar przeciwporażeniowy przez samoczynne wyłączenie zasilania | 2024-10-31 | 2024-05-31
17 | Raduń | Część 86 | Świetlica Raduń | WAL | 337.58 | 1829.74 | roczny pomiar rezystencji izolacji, instalacja odgromowa, wyłącznik p.poż, oświetlenie ewakuacyjne i awaryjne | 2024-10-31 | 2024-05-31
18 | Rzecko | 72 | Świetlica Rzecko | WAL | 464.32 | 1458.99 | roczny pomiar rezystencji izolacji, pomiar przeciwporażeniowy przez samoczynne wyłączenie zasilania | 2024-10-31 | 2024-05-31
19 | Sławęcin | 370/2 | Świetlica Sławęcin | WAL | 287.14 | 1374.32 | roczny pomiar rezystencji izolacji, pomiar przeciwporażeniowy przez samoczynne wyłączenie zasilania, instalacja odgromowa | 2024-10-31 | 2024-05-31
20 | Smoleń | 144/1 | Świetlica Smoleń | WAL | 48.94 | 249.92 | roczny pomiar rezystencji izolacji, pomiar przeciwporażeniowy przez samoczynne wyłączenie zasilania | 2024-10-31 | 2024-05-31
21 | Stary Klukom | 119 | Świetlica Stary Klukom | WAL | 102.95 | 1347.98 | roczny pomiar rezystencji izolacji, pomiar przeciwporażeniowy przez samoczynne wyłączenie zasilania | 2024-10-31 | 2024-05-31
22 | Stradzewo | Część 8/1 | Świetlica Stradzewo | WAL | 259.32 | 1621.65 | roczny pomiar rezystencji izolacji, pomiar przeciwporażeniowy przez samoczynne wyłączenie zasilania, wyłącznik p.poż | 2024-10-31 | 2024-05-31
23 | Sulino | Część 50/2 | Świetlica Sulino | WAL | 277.71 | 1748.53 | roczny pomiar rezystencji izolacji, pomiar przeciwporażeniowy przez samoczynne wyłączenie zasilania, instalacja odgromowa | 2024-10-31 | 2024-05-31
24 | Suliszewo | 554 | Świetlica Suliszewo | WAL | 270.22 | 1417.91 | roczny pomiar rezystencji izolacji, pomiar przeciwporażeniowy przez samoczynne wyłączenie zasilania, | 2024-10-31 | 2024-05-31
25 | Wardyń | 68/2 | Świetlica Wardyń | WAL | 85.44 | 1347.98 | roczny pomiar rezystencji izolacji, pomiar przeciwporażeniowy przez samoczynne wyłączenie zasilania, instalacja odgromowa | 2024-10-31 | 2024-05-31
26 | Zamecin | 321 | Świetlica Zamecin | WAL | 340.08 | 2128.68 | roczny pomiar rezystencji izolacji, pomiar przeciwporażeniowy przez samoczynne wyłączenie zasilania, | 2024-10-31 | 2024-05-31
27 | Zwierzyn | Część 153 | Świetlica Zwierzyn | WAL | 260.99 | 1833.14 | roczny pomiar rezystencji izolacji, pomiar przeciwporażeniowy przez samoczynne wyłączenie zasilania, | 2024-10-31 | 2024-05-31
28 | 2 m. Choszczno | 26/16 | Dworzec PKP | WAL | 468 | 4726 | roczny pomiar rezystancji izolacji + oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne + wyłącznik p.poż, włącznik ROP, instalacji odgromowej, centrala p.poż POLON 4100 + zabezpieczenia różnicowoprądowe + pomiar przeciwporażeniowy przez samoczynne wyłączenie zasilania, system CCTV | 2024-10-31 | 2024-09-20
29 | 3 m. Choszczno | 860/5 | budynek hotelowy | WAL | 2276.85 | 9000.1 | roczny pomiar rezystencji izolacji, pomiar przeciwporażeniowy przez samoczynne wyłączenie zasilania, instalacja odgromowa, wyłącznik p.poż, oświetlenie awaryjne, | 2024-10-31
Razem:
Urząd Miejski, ul. Wolności 24, NIP:594-153-03-07
30 | Kołki | 334/1 | Remiza Kołki | WAL | 162.51 | 1267 | roczny pomiar rezystencji izolacji, pomiar przeciwporażeniowy przez samoczynne wyłączenie zasilania, wyłącznik p.poż, instalacja odgromowa | 2024-10-31 | 2024-09-20
31 | Radaczewo | 71 | Remiza Radaczewo | WAL | 133.61 | 658 | roczny pomiar rezystencji izolacji, pomiar przeciwporażeniowy przez samoczynne wyłączenie zasilania, instalacja odgromowa | 2024-10-31 | 2024-09-20
32 | Raduń | 253 | Remiza Raduń | WAL | 60.34 | 291.18 | roczny pomiar rezystencji izolacji, pomiar przeciwporażeniowy przez samoczynne wyłączenie zasilania, | 2024-10-31 | 2024-09-20
33 | Rzecko | 64/1 | Remiza Rzecko | WAL | 133.6 | 542.42 | roczny pomiar rezystencji izolacji, pomiar przeciwporażeniowy przez samoczynne wyłączenie zasilania, | 2024-10-31 | 2024-09-20
34 | Stradzewo | Część 8/1 | Remiza Stradzewo | WAL | 56.24 | 261.85 | roczny pomiar rezystencji izolacji, pomiar przeciwporażeniowy przez samoczynne wyłączenie zasilania, wyłącznik p.poż | 2024-10-31 | 2024-09-20
35 | Suliszewo | 874/13 | Remiza Suliszewo | WAL | 241.03 | 1232 | roczny pomiar rezystencji izolacji, pomiar przeciwporażeniowy przez samoczynne wyłączenie zasilania, wyłącznik p.poż | 2024-10-31 | 2024-09-20
36 | Zamęcin | 330 | Remiza Zamęcin | WAL | 160.5 | 513.6 | roczny pomiar rezystencji izolacji, pomiar przeciwporażeniowy przez samoczynne wyłączenie zasilania, instalacja odgromowa | 2024-10-31 | 2024-09-20
37 | Zwierzyn | Część 153 | Remiza Zwierzyn | WAL | 132.63 | 596.84 | roczny pomiar rezystencji izolacji, pomiar przeciwporażeniowy przez samoczynne wyłączenie zasilania, instalacja odgromowa | 2024-10-31 | 2024-09-20
38 | 3 m. Choszczno | 296/8 | Urząd Stanu Cywilnego | WAL | 503.28 | 1290.9 | roczny pomiar rezystencji izolacji, pomiar przeciwporażeniowy przez samoczynne wyłączenie zasilania, instalacja odgromowa | 2024-10-31 | 2024-05-30
39 | 3 m. Choszczno | 1403 | budynek biurowo-administracyjny | Urząd Miejski | 1181.4 | 4347.15 | pomiar rezystencji izolacji, kontrola oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, wyłącznik p.poż | 2024-12-18 | -
Razem:
Gmina Choszczno - Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Drawieńska 52, NIP:594-153-03-07
40 | 4 m. Choszczno | 141/17 | budynek biurowy z funkcją opiekuńczo-socjalno-administaracyjną | ŚDS | 875.66 | 2832.8 | roczny pomiar rezystencji izolacji | 2024-10-20 | -
Gmina Choszczno - Warsztaty Terapii Zajęciowej, Choszczno ul. Grunwaldzka 30, NIP:594-153-03-07
41 | Choszczno | 171 udział w wysokości 30/100 | budynek biurowy | WTZ | 387.32 | 2168.99 | roczny pomiar rezystencji izolacji, instalacja odgromowa | 2024-05-31
Choszczeński Dom Kultury, ul. Bohaterów Warszawy 17, NIP:594-10-01-253
42 | 3 m. Choszczno | 50/3 | Dom Kultury | ChDK | 1790.5 | 10513.95 | pomiary ochronne instalacji elektrycznej - środki ochrony podstawowej, pomiary oświetlenia awaryjnego, główny wyłącznik p.poż, 5 letni pomiar instalacji elektrycznej | 2024-06-19
Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Wolności 13, NIP: 594-12-28-519
43 | 3 m. Choszczno | 225 | Biblioteka | Miejska Biblioteka Publiczna | 830 | 3890 | pomiary ochronne instalacji elektrycznej - środki ochrony podstawowej | 2024-12-23 | -
Gmina Choszczno - Przedszkole Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Niedziałkowskiego 9, NIP:594-153-03-07
44 | 3 m. Choszczno | 540/1 | budynek przedszkola | Przedszkole nr 1 z oddziałami integracyjnymi | 1724.38 | 5655 | roczny pomiar rezystencji izolacji, oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne, wyłączni p.poż, włącznik ROP, centrala p.poż | 2024-12-03
Gmina Choszczno – Publiczne Przedszkole Nr 5 z Grupą Żłobkową, ul. Energetyków 5, NIP:594-153-03-07
45 | 1 m. Choszczno | 350 | budynek przedszkola | Przedszkole nr 5 z grupą żłobkową | 1269.1 | 6095 | oświetlenie awaryjne, wyłącznik p.poż, badanie rezystencji izolacji obwodów, badanie stanu instalacji odgromowej i uziomowej, samoczynne wyłączenie, wyłącznik ROP | 2024-03-31 | -
Gmina Choszczno - Publiczne Przedszkole Nr 2 z Grupą Żłobkową, ul. Sucharskiego 9, NIP:594-153-03-07
46 | 3 m. Choszczno | 726 | budynek przedszkola | Przedszkole nr 2 z grupą żłobkową | 746 | 4220 | roczny pomiar rezystencji izolacji, instalacja odgromowa, wyłącznik p.poż, oświetlenie ewakuacyjne | 2024-11-03 | -
Gmina Choszczno - Publiczne Przedszkole Nr 4 im. Słoneczna Czwórka, ul. Mur Południowy 4, NIP:594-153-03-07
47 | 3 m. Choszczno | 244/1 | budynek przedszkola | Przedszkole nr 4 | 1252.6 | 5084.8 | roczny pomiar rezystencji izolacji, oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne, instalacja odgromowa | 2024-12-14 | -
Gmina Choszczno – Szkoła Podstawowa Nr 1 im. I Armii Wojska Polskiego, ul. Obrońców Westerplatte 1A , NIP:594-153-03-07
48 | 3 m. Choszczno | 258/3 | Budynek dydaktyczny A – Po Gimnazjum | Po Gimnazjum | 1510.6 | 8868.85 | roczny pomiar rezystencji izolacji, wyłącznik p.poż, instalacja odgromowa | 2024-02-28
49 | 3 m. Choszczno | 258/3 | Budynek dydaktyczny B – Po Gimnazjum | Po Gimnazjum | 3656.29 | 14815.69 | roczny pomiar rezystencji izolacji, wyłącznik p.poż, instalacja odgromowa | 2024-02-28
50 | 3 m. Choszczno | 258/3 | Budynek dydaktyczny C – Po Gimnazjum | Po Gimnazjum | 1703.8 | 6928.3 | roczny pomiar rezystencji izolacji, wyłącznik p.poż, instalacja odgromowa | 2024-02-28
51 | 3 m. Choszczno | 258/3 | sala sportowa hala – Po Gimnazjum | Po Gimnazjum | 1278.75 | 11550 | roczny pomiar rezystencj izolacji | 2024-02-28
52 | 3 m. Choszczno | 258/4 | Budynek dydaktyczny A – szkoła podstawowa | Szkoła Podstawowa nr 1 | 2218.08 | 8328 | roczny pomiar rezystencji izlacji | 2024-02-28 | -
53 | 3 m. Choszczno | 258/4 | Budynek dydaktyczny B – szkoła podstawowa | Szkoła Podstawowa nr 1 | - | 4656.6 | roczny pomiar rezystencji izolacji | 2024-02-28 | -
54 | 3 m. Choszczno | 258/4 | Budynek dydaktyczny D – sala gimnastyczna | Szkoła Podstawowa nr 1 | - | 39.04 | roczny pomiar rezystencji izolacji, wyłącznik p.poż, instalacja odgromowa | 2024-02-28
Razem
Gmina Choszczno – Szkoła Podstawowa Sławęcin 60, NIP:594-153-03-07
55 | Sławęcin | 387/2, 387/7 | Szkoła Podstawowa | Szkoła Podstawowa w Sławęcinie | 1319.9 | 5972.29 | roczny pomiar rezystencji izolacji, oświetlenie awaryjne, wyłącznik p.poż, wyłącznik główny prądu | 2024-02-28 | -
Gmina Choszczno – Szkoła Podstawowa Korytowo, ul. Szkolna 4 , NIP:594-153-03-07
56 | Korytowo | 182 | Szkoła Podstawowa | Szkoła Podstawowa w Korytowie | 1667.77 | 9012.79 | wyłącznik p.poż, oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne, roczny pomiar rezystencji izolacji, instalacja odgromowa | 2024-02-24 | -
Gmina Choszczno - Szkoła Podstawowa Suliszewo, ul. Zwycięstwa 26, NIP: 594-153-03-07
57 | Suliszewo | 884/3 | Szkoła Podstawowa | Szkoła Podstawowa w Suliszewie | 934.4 | 3459.69 | badaniestanu instalacji odgromowej i uziomów, badanie rezystencji izolacji obwodów, parametry różnicoprądowych, kontrola przeciwpożarowego wyłącznika prądu, | 2024-02-28
Gmina Choszczno – Szkoła Podstawowa Zamęcin 2, ul. Wolności 24, NIP:594-153-03-07
58 | Zamęcin | 71/2 | Sala gimnastyczna przy szkole | Szkoła Podstawowa w Zamęcinie | 198.9 | 768.82 | roczny pomiar rezystancji odgromowej | 2024-12-14 | -
59 | Zamęcin | 71/2 | Szkoła Podstawowa | Szkoła Podstawowa w Zamęcinie | 896 | 3007 | roczny pomiar rezystencji izolacji,+ oświetlenie awaryjne,pomiary instalacji odgromowej, przegląd wyłącznika p/poż | 2024-12-14 | -
Razem
Gmina Choszczno - Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Leona Kruczkowskiego, ul. Wolności 62, NIP:594-153-03-07
60 | 3 m. Choszczno | 443/7 | Szkoła Podstawowa | Szkoła Podstawowa nr 3 | 2163 | 11024 | roczny pomiar rezystencj izolacji | 2024-02-28 | -
Gmina Choszczno - Zakład Aktywności Zawodowej, ul. Drawieńska 54, NIP:594-153-03-07
61 | 3 m. Choszczno | 141/17 141/18 | Budynek biurowy | ZAZ | 1497.43 | 8399.99 | oświetlenie awaryjne, wyłącznik p.poż, badanie rezystencji izolacji obwodów | 2024-12-23 | -
Gmina Choszczno - ul. Wolności 24, NIP:594-153-03-07
62 | 3 m. Choszczno | 874 | Kompleks rekreacyjno-sportowy – Betlejem, ul. Kochanowskiego | Gmina Choszczno | - | - | roczny pomiar rezystencji izolacji | 2024-03-31
63 | 3 m. Choszczno | 261/2 | plac zabaw Mur Południowy + siłownia zewnętrzna | Gmina Choszczno | - | - | roczny pomiar rezystencji izolacji | 2024-03-31
64 | Choszczno | 240/1 | szalet miejski ul. Sportowa | Gmina Choszczno | - | - | roczny pomiar rezystencji i izolacji | 2024-03-31
65 | Choszczno | 1405 | szalet miejski ul. Nadbrzeżna | Gmina Choszczno | - | - | roczny pomiar rezystencji i izolacji | 2024-03-31
66 | Choszczno | 1403 | szalet miejski ul. Wolności | Gmina Choszczno | - | - | roczny pomiar rezystencji i izolacji | 2024-03-31
67 | Choszczno | 898/1, 994/1 | część ścieżki wokół jeziora Klumom | Gmina Choszczno | - | - | roczny pomiar rezystencji i izolacji | 2024-03-31
69 | Choszczno | 141/1 | pomost ul. Nadbrzeżna | Gmina Choszczno | - | - | roczny pomiar rezystencji i izolacji | 2024-03-31
70 | Choszczno | 141/1 | pomost ul. Sportowa | Gmina Choszczno | - | - | roczny pomiar rezystencji i izolacji | 2024-03-31
71 | Wysokie | 16 | ujęcie wody | Gmina Choszczno | - | - | roczny pomiar rezystencji i izolacji | 2024-03-31
72 | Choszczno | 157/7 | Targowisko Miejskie Mój Rynek | Gmina Choszczno | - |  | wyłącznik p. poż | 2024-03-31 | -
Razem:
Łącznie: